Российская Федерация

Красноярский край

Казачинский район

Администрация Отношенского сельсовета

# Постановление

02.04.2018                                        с. Отношка                                         № 20-п

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов

Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях повышения противопожарной устойчивости индивидуальных жилых домов на территории Отношенского сельсовета, руководствуясь Уставом Отношенского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов (приложение № 1).

2. Рекомендовать жителям поселения обеспечить жилые дома указанным перечнем первичных средств пожаротушения (приложение № 2).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу Отношенского сельсовета

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава Отношенского сельсовета                                                     Г.Ф.Гибадулин

Приложение №1 к Постановлению

администрации Отношенского сельсовета

от 02.04.2018 № 20-п

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов

1. У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Емкость для хранения воды должна иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами.

2. У каждого жилого строения должен быть установлен ящик с песком, который должен иметь объем не меннее 0,5 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой.

3. В каждом жилом строении должен быть огнетушитель, который должен содержаться согласно паспорта и вовремя перезаряжаться.

4. Каждая усадьба должна быть оборудована штыковой лопатой, ломом, приставной лестницей.

Приложение №2 к Постановлению

администрации Отношенского сельсовета

от 02.04.2018 № 20-п

РЕКОМЕНДАЦИИ

для населения Отношенского сельсовета по пожарной безопасности жилищного комплекса

1. Рекомендовать населению:

1) каждому жилому дому установить емкость (бочку) с водой и иметь огнетушитель;

2) соблюдать требования пожарной безопасности;

3) иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнем, утвержденным постановлениями глав сельских поселений;

4) при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;

5) до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;

6) оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

7) выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;

8) предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки, принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.