ПРОЕКТ

Российская Федерация

Красноярский край

Казачинский район

Администрация Отношенского сельсовета

Постановление

_____.2019                                                 с. Отношка                                                 № __-п

Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Отношенского сельсовета» на 2019-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об  основах регулирования тарифов организаций коммунального  комплекса», руководствуясь ст. 14, 17 Устава   Отношенского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить   программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории  Казачинского района на 2016-2023 годы, согласно  приложению.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019г.

Глава Отношенского сельсовета                                                 Г.Ф.Гибадулин

- Приложение к постановлению

администрации

Отношенского сельсовета

от ____.2019 № __-п

Программа

комплексного развития систем   коммунальной инфраструктуры

Отношенского сельсовета    на 2019-2023 годы

Структура

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Отношенского  сельсовета на 2019-2023 годы

Паспорт  Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  на 2019-2023 годы

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

1.1.  Демографическое развитие муниципального образования

1.2. Гидрографические данные

1.3. Климатические условия

1.4. Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования.

1.5. Анализ текущего  состояния систем теплоснабжения

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы.

2.1. Основные цели Программы

2.2. Основные задачи Программы

2.3. Сроки и этапы реализации Программы

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

3.1. Общие положения

3.2. Система теплоснабжения.

4. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения

5. Оценка эффективности реализации программы

Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры,

Паспорт

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Отношенского  сельсовета на 2019-2023 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Отношенского сельсовета на 2019- 2023годы(далее – программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон 131-ФЗ от 10.06.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поручение Президента Российской Федерации по итогам проверки эффективности использования организациями коммунального комплекса финансовых ресурсов, направляемых на модернизацию и развитие от 17.03.2011 года № Пр-701, распоряжение Правительства РФ от 22.08.2011 года № 1493-р, постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 |
| Разработчик программы | Администрация Отношенского сельсовета Казачинского района Красноярского края. |
| Исполнители программы | Администрация Отношенского сельсовета Казачинского района Красноярского края. |
| Контроль за реализацией программы | Администрация Отношенского сельсовета Казачинского района Красноярского края. |
| Цель программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории Отношенского сельсовета. |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 4. Снижение потребление энергетических ресурсов. 5. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям |
| Сроки реализации программы | 2019-2023 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства краевого бюджета; - средства местного бюджета. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2019-2023годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета сельсовета с учетом изменения ассигнований краевого бюджета. |
| Мероприятия программы | В сфере электроснабжения: - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. В сфере водоснабжения: - приобретение и монтаж водоочистной и обеззараживающей установки для подземного водозабора с. Отношка, |

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Отношенского   сельсовета.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса.

В связи с тем, что Отношенский сельсовет  из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, федерального, краевого, районного и местного бюджета .

1.1. Демографическое развитие муниципального образования

Муниципальное образование Отношенский сельсовет расположен в южной части  Казачинского муниципального района Красноярского края резко континентальным климатом, холодной продолжительной зимой , сравнительно коротким жарким летом. Средняя температура января -18*с,июля + 20*с.

Отношенский сельсовет (число жителей 455) граничит:

На юге с МО Большемуртинский район.

На  севере с  Талажанским сельсоветом, Вороковским сельсоветом..

На западе с МО Пировский район.

Территория сельсовета составляет 4283 га.  Расстояние до районного центра - 75 км,  до краевого центра 180 км.

В состав сельского  поселения входит 2 населенных пункта – село Отношка , д. Гамурино Административным центром Отношенского  сельсовета является село Отношка

В поселении  одноэтажные блочные  и деревянные строения.

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельсовета, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Отношенского  сельсовета характеризуется следующими показателями.

Таблица 1

Динамика демографического развития Отношенского сельсовета

| Наименование показателя | Факт |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| Численность населения поселения, человек | 454 | 454 | 455 |
| Число родившихся, человек |  |  |  |
| Число умерших, человек |  |  |  |
| Естественный прирост (+) / убыль (-), человек |  |  |  |

Структура населения сельского поселения по отношению к трудоспособному возрасту приведена в таблице 2.

Таблица 2.

Структура населения сельского поселения по отношению к трудоспособному возрасту

| № п/п | Показатель | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения младше трудоспособного возраста, чел. | 83 | 83 | 84 |
| 2 | Численность населения трудоспособного возраста, чел. | 250 | 250 | 251 |
| 3 | Численность населения старше трудоспособного возраста, чел. | 122 | 122 | 122 |

На сегодняшний день возрастная структура населения Отношенского сельсовета имеет определенный демографический потенциал на перспективу в лице относительного большого удельного веса лиц трудоспособного возраста. Однако, ситуация с возрастной структурой населения сельсовета, остается неблагоприятной.

Демографический прогноз является   неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения (обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.) на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.

1.2. Гидрографические данные

Территория Отношенского сельсовета расположена в  пределах Чулымо-Енисейского бассейна . По территории  населенных пунктов Отношенского  сельсовета протекает река.

1.3. Климатические условия

Климат муниципального образования Отношенского сельсовет резко континентальный, характеризуется холодной продолжительной зимой, сравнительно коротким летом. Весной и осенью характер погоды неустойчив. В эти периоды преобладает вторжение циклонов и сними фронтов с запада и юга, которые приносят осадки и пасмурную погоду. Согласно ГОСТ 16350-80 макроклиматический район – умеренный, климатический район – умеренно холодный. По данным СНиП 23-01-99 данная территория относится к климатическому району-1,климатическому подрайону-В.

Таблица №1

| № п/п | Характеристика | Величина |
| --- | --- | --- |
|  | Холодны период |  |
| 1 | Абсолютная минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца | -43˚С |
| 2 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца | 12,6 |
| 3 | Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ≤8˚С | 225дн. |
|  | Теплый период |  |
| 4 | Абсолютная максимальная температура воздуха | +39˚С |
| 5 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 13,6 |
| 6 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца | 26,6˚С |

Самый холодный месяц зимы – январь. Самый теплый месяц – июль. По данным

СНиП 23-01-99* среднемесячная температура в январе – минус 25,8˚С, а в июле – плюс 19,8˚С, среднегодовая температура – плюс 0,3 ˚С.

Осадки и снежные покров.

Характерной особенностью в выпадении осадков является их неравномерное распределение в теплое и холодное время года. По данным СНиП 23-01-99* количество осадков за ноябрь – март 55мм, за апрель – октябрь 296мм.

Наибольшая часть осадков до 79% впадает в теплый период года, с мая по сентябрь, и 21% приходится на холодный период – с октября по апрель месяц.

Большая часть осадков выпадает в виде кратковременных дождей ливневого характера, в результате чего они полностью расходуются на поверхностный сток и испарение. Наибольшее количество дней с дождями наблюдается в августе и сентябре.

Снежный покров появляется в октябре и удерживается в течении 180 дней. Максимальная высота снежного покрова достигает 70 см. Нормативное значение веса снегового покрова (SO) на 1м2 горизонтальной поверхности земли по СНиП 2.01.07-85* для данного района (район II) принимается равным SO=0,7 кПа.

Последние заморозки происходят в конце мая начале июня. Количество дней без заморозков не превышает в среднем 90 дней в году. Сезонное промерзание почв наступает во второй половине октября. Почва промерзает в среднем на глубину 250 см, оттаивает в середине мая.

Ветер.

Преобладающими ветрами являются ветры юго – западных румбов, составляющие 49% всех случаев с ветром. Наибольшие скорости ветра падают на юго – западные и западные румбы.

По данным СНиП 23-01-99* средняя скорость ветра за период со среднесуточной температурой воздуха ≤8 ˚С составляет 1,8 м/с.

Средняя годовая скорость юго – западного ветра составляет – 5,9 м/с, западного – 5,1 м/с. Штормовые ветры наблюдаются, в основном, в весенний период: апрель – май месяцы и в зимнее время – в декабре месяце. Температура воздуха при сильных ветрах в весенние месяцы колеблется в пределах от -7˚С до +18˚С,  в зимние месяцы от -17˚С до +5˚С.

Топографические условия.

В топографическом отношении площадь сельсовета расположена на восточной окраине Западно – Сибирской равнины. Характеризуется равнинным и холмисто – грядовым рельефом с абсолютными отметками поверхности от 100-120 до 200м., с лесостепной и таежной растительностью. Территория Отношенского  сельского поселения расположена в пределах Чулымо – Енисейского бассейна, где водоснабжение населенных пунктов возможно за счет трех типов местоположений подземных вод:

-месторождение в долинах крупных рек(р.Енисей). Продуктивным является водоносный аллювиальный песчано – галечный горизонт, безнапорный, обеспеченный питанием за счет инфильтрации поверхностных вод в условиях тесной гидравлической связи. Характеризуется слабой защищенностью от поверхностных загрязнений.

-месторождение в долинах мелких рек (р.Хаус), междуречных долинах, сложенных четвертичными, палеогеновыми, юрскими отложениями при отсутствие или наличии гидравлической связи с поверхностными водами. Продуктивный водоносный горизонт связан с песчано – галечными, галечными, конгломератовыми слоями среди слабо сцементированных рыхлых отложений верхнего яруса Западно – Сибирской плиты;

-Месторождения в многослойных водоносных толщах. Продуктивный водоносный горизонт приурочен к песчаникам, алевритам средней юры и мела. Эксплуатационные запасы формируются в основном за счет других запасов(напоры 120-140м)

В целом подземные воды пресные, гидрокарбонатные кальциевые или смешанные по катионам с минерализацией до 0,6г/л, умеренно – жесткие (5,6 ммоль \дм3).	Основными природными ресурсами поселения являются подземные источники воды хозяйственно – питьевого назначения, строительная глина, песок, гравий.

2.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2.1 Общая характеристика системы водоснабжения:

На территории Отношенского сельсовета вопросы водоснабжения осуществляет объекты бюджетной сферы и непосредственно население. В населенных пунктах Отношенского  сельсовета централизованное водоснабжение как таковое отсутствует.

Имеющаяся водонапорная  башня в северной части села  Отношка  обеспечивает водой только здание школы и население.

В с. Отношка и д. Гамурино в каждом подворье имеются индивидуальные трубчатые колодцы с глубиной забора воды от 8 до 12 метров .Скважины  представляют собой трубчатые колодцы диаметром 25 мм. На скважинах устанавливается ручной насос которым вода закачивается с глубины. Дополнительно устанавливаются электронасосы типа «Кама»,  «Агидель».Индивидуально , при необходимости , устанавливаются очистные фильтры для улавливания фракций  песка и ила. Обеззараживание воды не производится. Вода по мере необходимости и в нужных объемах закачивается в имеющиеся индивидуальные емкости и расходуется на хозяйственно-питьевые нужды.

Водопотребление по населенным пунктам составляет

Таблица№2

| Наименование населенного пункта | Численность населения по состоянию на 01.01.2019г, чел | Численность населения(абонентов, заключивших договор), чел | %населения, обеспеченного централизованным водоснабжением | Объем воды питьевого качества, подаваемый потребителям тыс м3/год | Утвержденный норматив водопотребления (средний) Л/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Отношка | 58 | 0 | 13% | 1,3 | - |
|  | МБОУ Отношенская ОСШ |  |  | 3,3 | - |

2.2.Анализ существующих проблем

1.Отсутствие мониторинга физико-химических и микробиологических показателей  воды из индивидуальных колодцев не позволяет судить о качестве добываемой питьевой воды .Для питьевых и хозяйственных нужд используется  вода с глубины 8-12 метров. За частую колодцы расположены в непосредственной близости от уличных уборных и выгребных ям (септиков)

2.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Увеличение численности населения в населенных пунктах Отношенского сельсовета до 2023 года не предполагается  так же как изменение границ, увеличение площади территорий населенных пунктов.

Для населения д. Гамурино местоположение основных объектов обслуживания находятся в с. Отношка и с. Казачинское , что по радиусу доступности в силу своей малонаселенности и удаленности от других населенных пунктов соответствует нормативам.

Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации    Программы.

2.1. Основные цели Программы.

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  Отношенского сельсовета

Программа направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

2.2. Основные задачи Программы.

1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.

3. Повышение качества предоставляемых ЖКУ.

4. Снижение потребление энергетических ресурсов.

2.3. Сроки и этапы реализации Программы.

Программа действует с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года. Реализация программы будет осуществляться весь период.

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры

- Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным снижением численности населения;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

- сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг;

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации Программы характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.

- Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан  по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования, водопроводных сетей в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

- внедрение установок по очистке и обеззараживанию воды на системах водоснабжения;

- капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Отношка, Казачинского района.

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры  в сельском поселении и срокам реализации.

- Сроки реализации мероприятий Программы  определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации).

6. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства краевого бюджета, местного бюджета. Объемы финансирования мероприятий из краевого бюджета определяются после принятия программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования краевого бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году. Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и стоимостные показатели распределяются по годам по этапам, что обуславливает приведение в таблицах программы долей единиц.

Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе

4. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией Отношенского сельсовета. Для решения задач Программы предполагается использовать средства  краевого бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Красноярского края, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Отношенского сельсовета, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются администрация Отношенского сельсовета и.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация Отношенского сельсовета.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

5. Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека.

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества услуг жилищно-коммунального комплекса;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

- Приложение № 1

- к Паспорту муниципальной программы Отношенского

- сельсовета

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам                           её реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Сумма, тыс. руб | Ожидаемые результаты | Орган ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение и монтаж водоочистной и обеззараживающей установки для подземного водозабора с. Отношка | 2019 | 2841,6 | Устранение избытка микробиологических и химических элементов, снижение уровня кишечных заболеваний | Отношенский сельсовет |
| 22 | Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Отношка, Казачинского района | 2019 | 845,3 | Исключение аварийных ситуаций в водопроводных сетях. | Отношенский сельсовет |
| 3 | Внедрение энергосберегающих ламп | 2020 | 600,0 | Снижение затрат по электроэнергии | Отношенский сельсовет |
| 4 |  | 2021 |  |  |  |
| 5 |  | 2022 |  |  |  |